УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРСПЕКТИВА – ДІ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для визначення можливості  будівництва  Свято-Миколаївського храму

в с. Малі Проходи по вул. Конєва Дергачівського району

Харківської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник : Проходівська сільська рада                         Шифр:  26/2018

## Директор ПП “Перспектива ДІ ”			                           /Ю.П. Бушева/

Головний архітектор проекту                                             /Д.С. Калита/

М. ДЕРГАЧІ

2018

АВТОРСЬКИЙ СКЛАД

Список осіб, які приймали участь у розробці детального плану території

| № з/п | Розділи | Займана посада | Прізвище, ініціали |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Архітектурно-планувальне рішення | архітектор | Калита Д.С. |
|  |  | архітектор | Ярова Ю.О. |
| 2. | Техніко-економічне обґрунтування | архітектор | Ярова Ю.О. |
| 3. | Природні умови | архітектор | Бушева Ю.П. |
| 4. | Інженерно-комунальне обладнання | інженер | Бушева Ю.П. |
|  |  | архітектор | Воропай Д.О. |
| 5. | Інженерна підготовка території | архітектор | Воропай Д.О. |
| 6. | Гідротехнічні заходи санітарно-гігієнічної оцінки санітарного стану навколишнього середовища і заходи з охорони і поліпшення природних умов | архітектор | Ярова Ю.О. |

Проект розроблений на основі діючих норм, правил і стандартів.

Головний архітектор проекту                                          Д.С. Калита

СКЛАД І ЗМІСТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| № п/п | Назва розділу |  |
| --- | --- | --- |
|  | А. Пояснювальна записка |
| 1. | Вступ. |  |
| 1.1. | Загальні відомості. |  |
| 2. | Аналіз існуючої містобудівної ситуації. |  |
| 2.1. | Соціально – економічні та містобудівні умови. |  |
| 2.2. | Природні умови. |  |
| 2.3. | Стисла історична довідка. |  |
| 2.4. | Оцінка існуючого стану території проектування. |  |
| 2.4.1 | Стисла характеристика населеного пункту. |  |
| 2.4.2 | Характеристика території проектування в межах ДПТ. |  |
| 3. | Проектні пропозиції. |  |
| 3.1. | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території для містобудівної діяльності. |  |
| 3.2. | Принципи структурно-планувальної організації території. |  |
| 3.3. | Територіальний аспект. |  |
| 3.3.1 | Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання (зонінг). |  |
| 3.3.2 | Архітектурно-планувальні рішення в межах ДПТ. |  |
| 3.3.3 | Техніко-економічні показники. |  |
| 3.4. | Соціальний аспект. |  |
| 3.5. | Економічний аспект. |  |
| 3.6. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів. |  |
| 3.7. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |  |
| 3.8. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |  |
| 3.9. | Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд. |  |
| 3.9.1 | Водопостачання та каналізація. |  |
| 3.9.2 | Енергопостачання (електропостачання, опалення). |  |
| 3.9.3 | Газопостачання. |  |
| 3.9.4 | Санітарне очищення території. |  |
| 4. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. Містобудівні умови і обмеження. |  |
| 4.4.1 | Заходи щодо поліпшення повітряного середовища. |  |
| 4.4.2 | Заходи по захисту водного басейну від забруднення. |  |
| 4.4.3 | Заходи по захисту ґрунтів. |  |
| 4.4.4 | Заходи по захисту від шуму. |  |
| 4.4.5 | Захист від електромагнітних випромінювань. |  |
| 5. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи |  |
| 6. | Перелік вихідних даних. |  |
| 7. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |
|  | Б. Графічні матеріали |
| 1. | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району, М 1:10 000, М 1:50 000. | ГП-1 |
| 2. | План існуючого стану території зі схемою планувальних обмежень, М 1:1000. | ГП-2 |
| 3. | Проектний план з планом червоних ліній, М 1:1000. | ГП-3 |
| 4. | Схема організації руху транспорту і пішоходів, М 1:1000. | ГП-4 |
| 5. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:1000. | ГП-5 |
| 6. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:1000. | ГП-6 |

- ВСТУП

Детальний план території, розроблено ПП «Перспектива-ДІ» на замовлення Проходівської сільської ради.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та містобудівному зонуванню території, що визначені в «Проекте планировки и застройки с. Малые Проходи», що виконаний інститутом «Укрмістбудпроект» в 1985 році та «Схемі планування території Харківської області», розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст  «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою будівництва Свято-Миколаївського храму, допоміжних будівель і споруд та розроблення планувальної структури прилеглої території сільського будинку культури, скверу та адміністративної  будівлі  сільської  ради  по вул. Конєва в с. Малі Проходи  Дергачівського району Харківської області, на  підставі:

1.  Рішення Проходівської сільської ради ХХ сесії VІІ скликання від 22 грудня 2016 року.

2. Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури                     Харківської ОДА.

3. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та  ПП «Перспектива-ДІ»;

- Завдання на проектування.

Детальний план містить графічні і текстові матеріали, склад яких відповідає                   ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну до 2021 року (згідно п. 4.4 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана у 2018 року ПП «Перспектива-Земля».

При проектуванні використані матеріали генерального плану села Малі Проходи, виконаного інститутом «Укрмістбудпроект» в 1985 році.

  - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

- ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»;

- Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів.1996р.;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение»;

- ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок;

- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697;

- ДБН В.1.1-5-2007. «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно - технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони у містобудівної документації»;

- ДБН Б.2.2-5;2011 «Благоустрій території»;

- ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»;

- Посібник з проектування до ДБН В.2.2-9-99 «Культові будинки та споруди різних конфесій».

- Аналіз існуючої містобудівної ситуації.

2.1  Соціально-економічні та містобудівні умови.

Даним проектом розглядається територія, що розташована в північній частині Дергачівського району Харківської області, на території села Малі Проходи Проходівської сільської ради.

Село Малі Проходи  розташоване  на  відстані 40 км   від   райцентру   (м. Дергачі) і 15 км від залізничної станції «Слатине» і на відстані 6 км від автодороги Харків-Щербаківка.

Село Малі Проходи розташоване на обох берегах проточної балки «Родник»на відстані 3 км від Трав’янського водосховища, що знаходиться в долині ріки Харків.

Населення села становить 368 осіб, площа – 1,3 км2.

Більша частина населених пунктів Дергачівського району, в тому числі і Малі Проходи, знаходяться в зоні впливу м. Харкова.

Село Малі Проходи відноситься до урбанізованого ядра Харківської агломерації. Особливістю Харківської агломерації, як багатовісевій, є розвиток радіальних коридорів урбанізації, які, як правило, формуються повздовж магістральних доріг та річок.

Один з таких коридорів урбанізації склався повздовж автодороги Харків-Щербаківка-Бєлгород.

В цій зоні розташовані такі населені пункти Дергачівського району: с. Лісне,  с. Руська Лозова,   с. Великі Проходи,   с. Малі Проходи,   с. Щербаківка,  с. Гоптівка.

На території, що проектується, згідно завдання на проектування передбачено розміщення Свято-Миколаївського храму, допоміжних будівель і споруд та розроблення планувальної структури прилеглої території сільського будинку культури, скверу та адміністративної  будівлі  сільської  ради  по вул. Конєва в с. Малі Проходи  Дергачівського району Харківської області.

2.2. Природні умови

Місцеположення та рельєф

В геоморфологічному відношенні територія, що розглядається, розташована на південних-східних отрогах Середньоруської височини і розрізана яружно-балочними мережами.

В геоморфологічному відношенні територія, що розглядається, відноситься до Удо-Донецького району підрайону Донецького водоподільного плато.

Поверхня має незначний ухил в сторону ріки Харків.

Клімат району, що розглядається, помірно-континентальний. Літо спекотне, іноді посушливе, зима малосніжна з частими відлигами.

Середньорічна температура повітря – +6,9оС

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

Розрахункові будівельні температури повітря:

•	 Середня температура самої холодної доби  – -28оС.

•	 Зимня вентиляційна температура – -10оС.

•	 Середня температура самого холодного тижня – -23оС.

•	 Середня температура опалювального періоду  – -1,7°С.

Інші розрахункові данні:

•	 Термін опалювального періоду – 189 діб.

•	 Вага снігового покрову – 1,6 кПа.

• 	Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 120 см.

•	 Потужність вітру – 450 Па.

•	 Переважний напрямок вітру 	– в теплий період – південно-західний і західний;

– в холодний період – східний, пів-денно-східний.

В геоструктурному відношенні район знаходиться на північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької впадини, що складається з товщі осадових порід від девону до четвертинних відкладень включно.

В гідрогеологічному відношенні територія розташована в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Гідрогеологічні умови характеризуються водоносними горизонтами в нижнє-крейдових, харківських, четвертичних та каневских відкладеннях.

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних особливостей і геологічної будови території.

Рельєф ділянки має ухил у північному напрямку (в сторону балки). Абсолютні відмітки землі становлять 182,50-193,90 м.

Основою для фундаментів служать суглинки і піски. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від осідання ґрунтів. Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині не більш ніж 3 м від поверхні землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва (І ступінь придатності).

2.3. Стисла історична довідка

Історично Харківська область, до складу якої входить територія Проходівської сільської ради, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому получила назву «Дикого поля».

Перші спогади про поселення Малі Проходи відбулися у 1714 році, коли Слободська Україна почала інтенсивно заселятися вихідцями з правобережної України, які рятувалися від польсько-шляхетського гніту. Як правило, місця поселень були захищені лісами та іншими природними перешкодами.

Згодом виникла Дергачівська козацька слобода, що стала частиною захисної лінії міст-фортець (Бєлгородська лінія захисту меж Російської імперії). В 1680 році ця лінія була зруйнована навалом татар.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане  з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

І вже у 1765 році за наказом Катерини I із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Революційні події майже не торкнулись мешканців Дергачівського району. Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Дергачівському районі з’явились:

- в1928 році – цегловий завод;

- в 1930 році – Дергачівський державний механічний турбокомпресорний завод;

- в 1922 році – Харківський зооінститут (на базі сільськогосподарського училища);

- в 1926 році – санаторій «Березівськи мінеральні води»;

- в 1932 році – почалось формування Куряжського промвузла.

Завдяки багатим природним ресурсам (родючі землі та ліси) на території Дергачівського району, а в тому числі і на території Проходівської сільської ради, відбувається розвиток сільського господарства – рослинництва, тваринництва та супутніх підприємств по їх переробці. Найбільш великі з них – Харківська, Токарівська, Протопопівська птахоферми.

Село Малі  Проходи   є  адміністративним центром   Проходівської    сільської   ради  площею 89,93 км2.   На території сільської ради мешкає 1247 (на 2015 рік) осіб, в тому числі в селі Малі Проходи – 368 осіб.

Після реорганізації Дергачівського району в 1920 році село отримало статус Проходівської сільської ради, до складу якої ввійшли також населені пункти: Великі Проходи, Алісівка, Висока Яруга, Холодний Яр.

Історичні пам'ятки та пам’ятки архітектури:

-     на території сільської ради є два кургани скіфських поселень і чотири поселення бронзового віку, а також:

-    церква Іоанна Богослова 1993 р. (Великі Проходи);

-   братська могила 323 воїнів ВВВ (Малі Проходи);

-   братська могила 206 воїнів ВВВ (Великі Проходи).

2.4.  Оцінка існуючого стану території  проектування.

2.4.1 Стисла характеристика населеного пункту.

Територія, що проектується, розташована в південній частині села Малі Проходи Дергачівського району Харківської області.

На території села площею 1,3 км2 проживає 368 особи.

Архітектурно-планувальна структура поселення історично сформована повздовж природних планувальних вісей (проточної балки, що впадає в Трав’янське водосховище) і автодороги Липці - Малі Проходи - Харків.

З півдня та сходу територія села межує з лісовими масивами (дуб).

Більша частина території села зайнята присадибною житловою забудовою (325 будинків, 1 двоповерховий 8-ми квартирний житловий будинок, 2-х поверховий гуртожиток).

Загальний житловий фонд складає 19,898 тис. м2 загальної площі.

Центр села історично склався на правому боці балки, в районі перетину центральної  вулиці  села і вулиці, що об’єднує обидва боки балки (дороги Липці - Малі Проходи - Харків).

В центрі села сконцентровані основні заклади та підприємства культурно-побутового обслуговування, а саме:

-  адміністративна будівля сільської ради;

-  сільський будинок культури на 80 місць;

-  магазин змішаної торгівлі (54 м2);

-  торговельні павільйони.

Інші підприємства культурно-побутового призначення необхідні для повсякденного використання розташовані на території села Великі Проходи, а саме:

-  дитячий дошкільний заклад;

-  загальноосвітня школа;

-  амбулаторія сімейної медицини;

-  храм Іоанна Богослова;

-  підприємства громадського харчування;

-  магазини та інше.

На базі колишнього радгоспу поступово створюються виробничі підприємства сільськогосподарського призначення:

-  СФГ «Обрій» (виробництво сільськогосподарських культур);

-  СФГ «Зорі Дергачівщини» (виробництво сільськогосподарських культур);

-  2 цехи кондитерських виробів;

-  Комунальне підприємство «Проходівське джерело».

В зв’язку з недостатньою кількістю виробничих підприємств в селищі розвинута маятникова трудова міграція на підприємствах села Руська-Лозова і міста Харків.

Територія села частково забезпечена необхідним інженерним обладнанням і мережами.

Водопостачання  громадської,  малоповерхової і частково присадибної забудови села - централізоване від свердловини з дебітом   4-5 м3/год, що розташована на території господарського двору. На ділянці підготовки води також розташовані: водонапорні башти V=60 м3 і резервуар запасу води на 60  м3 (недіючий).

Для обслуговування будинків на присадибних ділянках використовується вода із шахтних і трубчастих колодязів.

Каналізування стічних вод −  на локальні очисні споруди невеликої продуктивності, як для житлової так і громадської забудови.

Газопостачання відбувається від об’єднаної системи по магістральним мережам від газорозподільчого пункту села. ГРС розташована за межами села Великі  Проходи,  з  заходу, в районі присадибної забудови вул. Молодіжної.

Опалення громадської і житлової забудови локальне, представлене вбудованими або прибудованими теплогенераторними потужністю 10-15 кВт на газовому та твердому паливі.

Електропостачання села здійснюється від об’єднаної енергосистеми і живиться від Прудянської підстанції 35/10 кВт.

На території населеного пункту (в центральній частині) розташована одна трансформаторна розподільча підстанція10/0,4 кВт.

2.4.2 Характеристика території проектування в межах ДПТ

На основі аналізу містобудівної ситуації та розвитку поселення можливо зробити висновок, що село Малі Проходи не забезпечене об’єктами соціального обслуговування.

За завданням на проектування в проекті передбачено розміщення церковно-приходського комплексу Свято-Миколаївського  храму, визначення планувальної структури та функціонального призначення громадського центру села.

Ділянка проектування розташована в центральній частині села і обмежена житловими вулицями, що відокремлюють житлову забудову від громадського центру.

Земельна ділянка під розміщення Свято-Миколаївського храму площею 2500 м2, відповідно до довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями станом на 01.01.2016 року, наданою відділлом у Дергачівському районі Головного управління  Держгеокадастру у Харківській області від 14.02.2017 року № 31-20.18-0,1-232/14-17, кадастровим номером 6322081501:00:000:0547, перебуває у власності релігійної громади  Іоанно-Богословського храму Харківської єпархії Української православної церкви.

Цільове призначення земельної ділянки - для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.

Територія під розміщення храму межує з заходу, півночі та сходу - землями комунальної власності Проходівської сільської ради, з півдня ділянка обмежена червоною лінією вул. Конєва.

По території ДПТ вздовж вулиці Конєва пролягають: водогін діаметром 100 мм з установкою пожежного гідранту, газ низького тиску, високовольтна електролінія 10 кВ, 0,4 кВ, трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ, газорозподільчий пункт.

На території проектування розташовані:

-	земельна ділянка релігійної громади Іоанно-Богословського храму Харківської єпархії Української православної церкви;

-  сільський будинок культури на 80 місць;

-  адміністративна будівля сільської ради;

-  магазин змішаної торгівлі;

-  гуртожиток (2 поверхи);

-  двоповерховий 8 квартирний житловий будинок;

-  братська могила 323 воїни ВВВ (охоронний номер 785).

Під’їзд до об'єкту проектування існуючий з твердим покриттям з вулиці Конєва та вул. Центральна.

Територія прилегла до будинку культури та братської могили, озеленена багаторічними деревами в тому числі щойно висадженими.

3. Проектні пропозиції.

В проекті передбачено подальший розвиток концепції, щодо розміщення громадського центру села, яка не суперечить розробкам діючого генерального плану села Малі Проходи. На сьогодні – це територія в межах населеного пункту, що оточена присадибною житловою забудовою і має розвинуту інженерно-транспортну інфраструктуру.

Згідно завдання на проектування, в проекті відпрацьований намір розміщення церковно-приходського комплексу Свято-Миколаївського храму, визначення планувальної структури та функціонального призначення території громадського центру села.

На основі аналізу містобудівної ситуації, що склалася, можна зробити висновок, що подальше формування громадського центру села  на ділянці проектування по всім дослідженим факторам є найбільш доцільним і дає змогу сформувати комфортні умови проживання та відпочинку.

3.1. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території для містобудівної  діяльності.

Режим використання та забудови території населеного пункту і території ДПТ,  як її невід’ємної частини, напряму зв’язаний з структурно-планувальною організацією села, яка розвинута на існуючих інженерно-транспортних мережах.

На режим використання та забудови території також впливають планувальні обмеження санітарно-гігієнічного, техногенного та природного характеру.

3.2. Принципи структурно-планувальної організації території.

Основне завдання  структурної організації села – покращення середовища проживання, умов праці, побуту та відпочинку мешканців населеного пункту.

Існуюча планувальна структура села – лінійна і пролягає вздовж природних та транспортних планувальних вісей (проточна балка, що впадає в Трав’янське водосховище, автодороги Липці-Малі Проходи-Харків з виходом на трасу Харків-Щербаківка-Бєлгород.

Подальше формування транспортного каркасу населеного пункту, як основи структурно-планувальної  організації території, здійснюється на основі існуючої вулично-дорожньої мережі.

3.3. Територіальний аспект.

3.3.1 Розподіл території за функціональним призначенням і характеристика видів використання (зонінг).

Територія, що аналізується, поділена на зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

-  житлову;

-  громадську;

-  транспортної інфраструктури;

-  інженерної інфраструктури.

1. Житлова зона представлена:

-  присадибною житловою забудовою;

-  малоповерховою житловою забудовою (один двоповерховий будинок на8 квартир), 2-х поверховий гуртожиток).

Гуртожиток підлягає реконструкції під адміністративну будівлю сільської ради.

В межах ДПТ житлова  зона розташована частково і коригуванню не підлягає.

2. Громадська  зона сконцентрована в центрі села і знаходиться на стадії формування. Проектом передбачено упорядкування існуючої забудови центру села і поповнення  її будівлями храмового комплексу, дитячими та спортивними майданчиками.

3. Зона транспортної інфраструктури являє собою сформовану мережу вулиць та проїздів, що забезпечують зовнішні та внутрішні зв’язки житлової зони з центром села. В проекті передбачено трасування необхідних для обслуговування вулиць та проїздів.

Вулиці та дороги на території, що розглядається, поділені на категорії:

-	  головні вулиці населеного пункту (не категоровані);

-	  житлові вулиці населеного пункту (не категоровані).

До зони транспортної інфраструктури також відносяться автостоянки та майданчики, що знаходяться в межах червоних ліній.

4. Зона інженерної інфраструктури містить:

- головні та розподільчі об’єкти інженерних мереж (ГРП, ТП);

- магістральні інженерні мережі.

В проекті інженерні мережі розглядаються, як супутні види до переваж-ного користування.

3.3.2 Архітектурно-планувальні рішення в межах ДПТ.

Існуючий стан території проектування та аналіз проблем, що склалися, був розглянутий в розділі 2.4. «Оцінка існуючого стану території проектування».

Згідно завдання на проектування проектом відпрацьовано намір розміщення об’єктів приходського Свято-Миколаївського храму, формування та встановленням меж адміністративної зони  і зони культурно-просвітних закладів (будинок культури) та благоустрою існуючих рекреаційних зон (зон відпочинку).

Комплекс об’єктів приходського Свято-Миколаївського храму розміщено на земельній ділянці площею 2500 м2, що підрозділяється на функціональні зони:

-  вхідну, що передбачає під’їзди транспорту, автостоянку (за межами комплексу), церковну лавку, площею 18,0 м2, місця для відпочинку прихожан, альтанку, майданчик для дітей;

-  храмову, що містить будівлю храму, розміром 6,0 х 12,5 м, висотою  8,00 м. Будівля храму ІV ступені вогнестійкості, клас СС-1. Для проведення культових заходів передбачено облаштування кругового обходу храму;

-  допоміжну, що містить церковно-причтовий дім, будівля одноповерхова, розміром 6,0 х 15,0 м  ІІ ступені вогнестійкості, господарчу будівлю.

Всі зони мають безпосередній зв’язок між собою, що забезпечує повноцінне проведення як релігійних обрядів, так і  організації приходської, учбової, доброчинної діяльності.

Зона відпочинку села класифікується як багатофункціональна і поділена на функціональні зони:

- культурно-масових заходів;

- культурно-просвітніх закладів (клуб);

- тихого відпочинку та прогулянок;

- відпочинку дітей;

- спортивно – оздоровчу.

Культурно-масова зона представлена майданом біля клубу з місцем для встановлення літньої сцени для проведення культурно-масових заходів, що встановлюється при необхідності.

Зона культурно-просвітних закладів представлена центром дозвілля на 80 осіб (сільський будинок культури), в якому розміщено кіноконцертний зал, танцювальний зал, кружкові кімнати та інше Біля будинку культури передбачено розміщення вбиральні, сміттєзбірника, господарської будівлі.

Зона тихого відпочинку і прогулянок   розташована по всій озелененій території не зайнятої під інші споруди і майданчики. В зоні передбачено розміщення прогулянкових доріжок, лав, урн, пергол, вазонів.

Меморіальна зона, що історично склалась в зоні відпочинку. В братській могилі поховано -  323 воїни ВВВ. Зона упорядкована, має огорожу, оглядову зону і облаштована для відвідувачів.

Зона відпочинку дітей передбачає обладнання майданчиків гірками, гойдалками, каруселями, всілякими макетами (машин, замків, потягів), накриттям та ін.

Спортивно-оздоровча зона передбачає розміщення спортивних і фізкультурних майданчиків ( для волейболу, баскетболу або міні футболу) обладнаних спеціальними фізкультурними снарядами і тренажерами.

Адміністративна зона проектом передбачено реконструкцію 2-х поверхового гуртожитку загальною площею 373,9 м 2 під адміністративну будівлю сільської ради з бібліотекою, відділення поштового зв’язку, адміністративно-побутові приміщення КП «Проходівське джерело», центр соціальної адаптації для людей похилого віку, кімната дільничного інспектора, приміщення для проведення урочистих подій, тренажерна зала та будівництво господарчої будівлі розміром 6,0 х 12,0 м, площею 72,0 м2. Будівля гуртожитку ІІ ступеню вогнестійкості, клас наслідків СС-2.

Існуючу адміністративну будівлю сільської ради передбачити під розміщення акушерсько-фельдшерський пункт.

Перед головним фасадом сільської ради розташований сквер і дитячий майданчик.

Біля усіх перерахованих зон передбачене розміщення автостоянок.

3.3.3 Техніко-економічні показники :

1. Площа ділянки в межах ДПТ                                       -  5,8641 га

2. Територія Свято-Миколаївського храму                  -  0,2500 га

в тому числі:

-  будинки та споруди                                                -  0,0221 га

-  майданчики з твердим покриттям                         -  0,0863 га

-  зелені насадження обмеженого

користування                                                          -  0,1416 га

3. Територія закладу культури і дозвілля

(будинку культури на 80 місць)                                -  0,5566 га

в тому числі:

-  будинки та споруди                                               -  0,0443 га

-  майданчики з твердим покриттям                       -  0,1626 га

-  зелені насадження загального

користування                                                          -  0,2960 га

-  спортивні майданчики                                          -  0,0537 га

4. Територія установ та організацій

громадського обслуговування (сільська рада)      -  0,2792 га                                                        в тому числі:

-  будинки та споруди                                                -  0,0312 га

-  майданчики з твердим покриттям                         -  0,0687 га

-  зелені насадження обмеженого

користування                                                           -  0,1793 га

5. Територія ділянок об’єктів комунального

призначення                                                                    -  0,0232 га

6. Територія меморіальної зони                                        -  0,0256 га

7. Територія загального користування                           -  3,7705 га

в тому числі:

-  майданчики (дитячі, спортивні,

тихого відпочинку)                                                  -   0,1019 га

-  вулично-дорожня мережа в червоних

лініях                                                                        -   1,5749 га

-  проїзди та автостоянки                                            -  0,2511 га

-  зелені насадження загального

користування                                                             -  1,8423 га

8. Територія акушерсько-фельдшерського

пункту                                                                                -  0,1360 га

9. Інші території (присадибна забудова,

магазин)                                                                              -  1,0905 га

3.4. Соціальний аспект.

На соціальну інфраструктуру села має вплив кількість населення і економічна база села.

На теперішній час населення села складає 368 мешканців.

Аналізуючи містобудівну ситуацію і статистичні данні бачимо, що населення села поступово зменшується.

Розрахунок закладів та підприємств обслуговування

наведено у таблиці

| Заклади, підприємства, споруди | Одиниці виміру | Норма на 1000 осіб | Потреби за розра- хунком на 8585 мешканц. | Існуючі, що зберігаю-ться | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Дитячий дошкільний заклад | місць | 53 | 20 | − | в с. В. Проходи |
| Загальноосвітня школа | учнів | 108 | 40 | − | в с. В. Проходи |
| Амбулаторія сімейної медицини | відв/зм. | 40 | 15 | − | в с. В. Проходи |
| Аптеки | об’єкт | 0,143 | 0,05 |  |  |
| Фізичні оздоровчі майданчики | га | 0,01 | 0,003 |  |  |
| Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 96 | 35,300 | − | − |
| Клубні установи | місць відвід. | 15 | 5,52 | 80 |  |
| Масові бібліотеки | тис. од. збер. | 4 | 1,472 | 5,200 |  |
| Культові споруди | об’єкт | 1 | 1 | 1 |  |
| Магазини змішаної торгівлі | м2 торг. пл. | 250 | 92,000 | 54,000 |  |
| Ринкові комплекси | м2 торг. пл. | 24 | 8,832 | − |  |
| Підприємства громадського харчування | місць | 40 | 14,720 | − |  |
| Підприємства побутового обслуговування | роб. місць | 5 | 1,840 | − |  |
| Бані, сауни | пом. місць | 7 | 2,500 | − |  |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,39 | 0,143 | − | в с. В. Проходи |
| Відділення ощадбанку | опер. каса | 0,5 | 0,184 | − | в с. В. Проходи |
| Адміністративна будівля | об’єкт | 1 | 1 | 1 |  |
| Пожежне депо | пож. авто | 0,25 | 0,092 |  |  |
| Громадські вбиральні | пристрій | 1 | 1 | 1 |  |
| Цвинтар традиційного поховання | га | 0,1 | 0,040 | 1,4 |  |

Аналіз та розрахунки об’єктів громадського обслуговування показав, що село не забезпечене дошкільним, шкільним закладом, культовим закладом, підприємствами побутового обслуговування та громадського харчування.

При розміщенні об'єктів соціального значення не витримані радіуси обслуговування (пішохідна доступність).

Насамперед це пояснюється низькими містобудівельними показниками, щодо соціальних і економічних об’єктів.

В даному випадку є доцільним мешканцям населеного пункту користуватись дитячими, медичними та іншими закладами села Великі Проходи, що розташоване на відстані 15-ти хвилинної доступності при транспортному забезпеченні (3,6 км).

Періодичне та епізодичне обслуговування населення передбачено в обласному центрі, відстань до якого становить 18 км (до окружної дороги Харкова).

3.5. Економічний аспект.

Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів дав змогу зробити висновок, що економічна база села розвинута досить погано.

На території населеного пункту діють такі підприємства:

- по вирощуванню с/г продукції (СФГ «Обрій», СФГ «Зорі Дергачівщини»);

- комунальне підприємство «Проходівське джерело».

З проведеного аналізу можна зробити висновок, що в с. Малі Проходи економічна база для суттєвого розвитку соціальної інфраструктури також недостатня.

3.6. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту та пішоходів.

Вулично-дорожня мережа на території, що розглядається, є складовою дорожньо-транспортної мережі села Малі Проходи і складається з:

-  головних вулиць селища (не категоровані);

-  житлових вулиць селища (не категоровані).

Квартали в межах ДПТ прилягають до головної вулиці села, що має зв'язок з автодорогою Харків-Щербаківка-Белгород з селом Великі Проходи і з усіма іншими структурними утворюваннями населеного пункту.

Для обслуговування населення села Малі Проходи передбачене подальше формування дорожньо-транспортних мереж.

Мережа існуючих і проектуємих вулиць та під’їздів придатна для проїзду пожежного автотранспорту.

Схема організації автобусного пасажирського руху в межах даного району є частиною загальнорайонної транспортної системи району.

В селищі діє регулярний автобусний зв'язок з обласним та районними центрами (5 маршрутів).

При проектуванні вулично-дорожньої мережі в проекті передбачені такі нормативні вимоги.

Автобусні зупинки розподілені з урахуванням пішохідної доступності.

В місцях зупинок передбачені «кармани» та пішохідні перетини.

При організації руху транспорту та пішоходів врахована необхідність забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення  до об’єктів соціальної інфраструктури, згідно ДБН В.2.2-17:2006.

А саме передбачено:

-   ширина шляхів руху 1,8 м;

-   повздовжній ухил - шляху до 5 %;

-   поперечний ухил - в межах 1-2%;

-   висота бордюрів пішохідних шляхів - 0,05 м;

-   висота бортового каменю на перетині з проїзною частиною - 0,04 м;

-   покриття пішохідних шляхів руху неслизькими будівельними матеріалами;

-   обладнання переходів пандусами;

-   розміри сходів - 0,4 х 0,12 (h) м;

-   влаштування спеціалізованого місця на автостоянках шириною 3,5 м.

Для короткочасного зберігання легкового транспорту, передбачені автостоянки повздовж вулиці Конєва і біля храмового комплексу. Існуючи стоянки розповсюджені по всій території, що розглядається, і знаходяться біля закладів і підприємств соціального обслуговування населення.

Пішохідний рух, в межах кварталу, передбачений по тротуарах.

3.7. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Територія, що проектується, розташована на правому схилі проточної балки «Родник». Абсолютні відмітки території що проектується – 182,50 – 193,90. Перепад землі становить  11,4 м, найбільший ухил дорівнює 42 ‰.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до табл.12.1 ДБН Б.2.2-12:2018 територія проектування не потребує інженерних заходів при будівництві (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з іншої території, передбачено влаштуванням проїзних частин вулиць з нормативними ухилами в плані і профілі з застосуванням   відкритого водовідводу (лотки, кювети) з послідуючим видаленням стічних вод за межі населеного пункту.

3.8. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Озеленення на території, що підлягає аналізу, представлено:

-  зеленими насадженнями загального користування (по вулицях села та зон відпочинку);

-  зеленими насадженнями обмеженого користування (на присадибних ділянках, храмового комплексу та ін.);

В межах ДПТ, в межах вулиць на території зони відпочинку, передбачено інтенсивне озеленення різних форм.

Сортамент зелених насаджень необхідно визначити на послідуючих стадіях проектування, виходячи з призначення та дендрологічних характеристик. В даному випадку це деревно-чагарникові насадження, які виконують роль механічного і біологічного фільтра, що сприяє захисту від газів, пилу та шуму.

На території зони відпочинку передбачається застосування вертикального озеленення, газони, клумби та квітники.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-   організація рельєфу, влаштування дощової каналізації;

-   будівництво проїжджих частин під’їздів, тротуарів та паркувальних майданчиків з твердим покриттям;

-   покриття площі для масових заходів тротуарною плиткою з жорсткою поверхнею;

-   встановлення лавок,  урн, сміттєзбірників, освітлення;

-   огорожа храмового комплексу.

Для покриття дитячих та спортивних майданчиків пропонуються газони або «м’які» покриття.

Заплановане оздоблення майданчиків передбачає ігрове обладнання, спортивне обладнання, паркування велосипедів, освітлення і огорожа сітковим забором.

При проектуванні об’єктів благоустрою передбачені заходи, щодо створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення.

З метою ефективності експлуатації  громадських будівель запропоноване облаштування їх універсальними вхідними вузлами, що адаптовані до потреб інвалідів.

Елементи благоустрою, що можуть стати перешкодою для інвалідів заплановано розміщати за межами пішохідної зони.

Об’єкти благоустрою передбачено обладнати пристроями та устаткуваннями:

- уніфікованою візуальною та звуковою інформацією;

- уніфікованою звуковою сигналізацією світлофорів (при наявності);

- засобами зв’язку розташованих біля входів до громадських закладі та підприємств;

- спеціальними показниками, що інформують про небезпеку.

3.9. Інженерне забезпечення території. Розміщення інженерних мереж і споруд.

3.9.1 Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

На теперішній час джерелом водопостачання села Малі Проходи є свердловина, що розташована на території колишнього господарського двору радгоспу.

Вода із свердловин насосом подається на ділянку підготовки води де розташована водонапірна башта V- 60 м3 і два резервуара запасу води (2х60) м3 (проектуємі).

На сьогодні на території села діє закільцьована централізована система водопостачання на питні, побутові і протипожежні потреби III категорії надійності. Водопровідна мережа в районі проектування виконана із металевих труб діаметром 100 мм.

Водопостачання храмового комплексу передбачено від існуючої водопровідної мережі села.

Мінімальні вільні тиски у водогінній мережі на вводі у будівлі прийняті:

-  при одноповерховій будівлі                          – не менш 10 м;

-  при малоповерховій будівлі/клуб, храм        – 14 м.

- Розрахункові витрати водоспоживання в межах ділянки, що проектується                                                             – 2,5 м3/доб.,

в тому числі на полив зелених насаджень    – 0,5 м3/доб

- Витрати води на зовнішнє пожежогасіння   – 10 л/с.

- Витрати води на внутрішнє пожежогасіння – 1х2,5 л/с.

Витрати води на пожежогасіння об’єкту проектування.

Згідно  з  ДБН В.2.5-74:2013 табл. 3, кількість одночасних пожеж і витрати води на зовнішнє пожежогасіння залежить від населення села та висоти будинків, і становить:

- населення селища                                                                   – 368 особи;

- кількість одночасних пожарів                                                – 1;

- тривалість пожежі для будинків III ступеню вогнестійкості  – 3 год;

- радіус обслуговування пожежним гідрантами                        – 200 м;

- витрати води на зовнішнє пожежогасіння                              – 10 л/с;

- витрати води на внутрішнє пожежогасіння

(будинок культури 10,0 тис. м3)                                             – 1х2,5 л/с;

- трьохгодинний запас води на нужди пожежогасіння             – 108 м3;

- діаметр водопроводу                                                             – 100 мм;

- об’єм резервуарів запасу води                                               – (2х60) м3.

Трьохгодинний протипожежний запас води зберігається у двох резервуарах запасу води об’ємом (2х60) м3 на ділянці підготовки води.

Закільцьований водопровід діаметром 100 мм пролягає по житлових вулицях охоплених централізованим водопостачанням і розташован на відстані двох метрів від проїзної частини вулиць.

Розміщення житлової і громадської забудови та відстань між ними; трасування доріг, під’їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2018.

Каналізація

Каналізування об’єктів проектування передбачено на локальні каналізаційні очисні споруди біологічної очистки стічних вод типу «Джерело» продуктивністю до 1 м3/доб. на кожній ділянці окремо. «Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/77721 від 24.12.2014 р.» додається.

Після комплексної очистки, скидання очищених стоків здійснюється в накопичувальну ємність через фільтруючу траншею або колодязь (ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди») з послідуючим вивозом на зливну станцію району.

Відстань від очисних споруд продуктивністю до 1 м3/доб. до будівель становить 5 метрів до арт свердловини водопостачання 50 метрів (ДБН Б.2.2-12:2018 табл. 6.7).

На території храмового комплексу також передбачена дворова вбиральня для прихожан.

3.9.2 Енергопостачання.

Електропостачання

Електропостачання об’єкту будівництва заплановано від джерел об’єднаної енергосистеми.

Електрозабезпечення селища відбувається від тягової підстанції 35/10 кВт «Прудянська».

На теперішній час на території села діють 2 підстанції 10/0, 4 кВт.

Електрозабезпечення будівель на території, що проектується, передбачено від електропідстанції 10/0,4 кВт, що розташована на території громадського центра села.

Потужність електроприймачів буде розрахована на послідуючих стадіях проектування.

Опалення

Опалення запропоноване автономне від електричних теплогенераторних та теплогенераторів на твердому паливі.

Витрати тепла на опалення клубу – 30 кВт;

На опалення храмового комплексу – 40 кВт;

На будівлю сільської ради –

Гаряча вода передбачена від електричних водонагрівачів.

3.9.3 Газопостачання.

Газопостачання об'єктів проектування не передбачено.

3.9.4 Санітарне очищення території.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами району або села. Збір твердих побутових відходів передбачений роздільний з облаштуванням майданчиків обладнаних для розміщення контейнерів для тимчасового зберігання ТПВ. Організація збору і вивезення ТПВ здійснити в відповідності до вимог закону України «Про відходи».

4. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища.  Містобудівні умови і обмеження.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті та запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» 173/96.

Містобудівні умови і обмеження щодо розміщення об'єктів різних видів використання, згідно вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні містобудівні умови і обмеження:

- Висота                                                                           − 1-2 поверхи

- Відсоток забудови земельної ділянки

-  церковно-приходського комплексу

Свято-Миколаївського храму                                   −  8,9 %

-  Проходівського будинку культури                            − 8,0  %

-  Проходівської селищної ради                                    −11,2 %

- Мінімально-допустимі відстані будівлі храму до:

-  червоної лінії                                                             −  7 м

-  будинку культури                                                      −  27 м

-  церковно-причтового будинку                                   −  20 м

- Пам’ятки культурної спадщини, межі історичних

ареалів, зони охоронюваного ландшафту, зони

охорони археологічного культурного шару,  охоронні

зони об’єктів заповідного фонду, прибережні

захисні смуги – в межах території ДПТ                             −  відсутні

- Планувальні обмеження (до житлової і громадської забудови):

- відстань від будівлі до локальних

очисних спорудпродуктивністю до 1 м3/добу                        – 5 м;

- охоронна зона повітряної ВЛ-10 кВт                                     – 10 м;

- охоронна зона трансформаторної підстанції 10/0,4 кВт         – 10,0 м;

- охоронна зона електричної мережі до 1 кВт                          – 2,0 м;

- охоронна зона газорозподільчого пункту                               – 10,0 м.

Згідно ДБН Б.2.2-12:2018  п. И.1 обов'язкові відстані до фундаментів будинків становлять:

- від водопроводу                                                                      – 5,0 м;

- від каналізації                                                                         – 3,0 м;

- від газопроводу високого тиску                                               – 7,0 м;

- від газопроводу низького тиску                                               – 2,0 м;

- відстань між будівлями залежить від ступеню вогнестійкості.

4.4.1 Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   автомобільний транспорт;

-   теплогенераторні на твердому та газовому паливі (топочні) в присадибній житловій забудові.

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту передбачено озеленення зони відпочинку та вулиць з використанням дерев та чагарників, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Для розсіювання викидів від котлів на  твердому паливі передбачені  димові труби  розрахункової висоти. Висоти труб залежать від спроможності котлів і розраховуються індивідуально на максимальну  приземну концентрацію пилу 0,4 мГ на 1 куб.м повітря.

4.4.2 Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

Джерелом водопостачання на території, що пропонується, є існуюча свердловина розташована на території колишнього господарчого двору радгоспу.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до І категорії, що не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

4.4.3 Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території селища від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

4.4.4 Заходи по захисту від шуму.

Основні джерела шуму на проектуємій території автомобільний транспорт.

Для боротьби з шумом в проекті передбачений ряд заходів:

-  розвиток рекреаційної зеленої зони з розміщенням шумозахисних дерев з густою кроною;

-  розміщення будинків на відстані 6 метрів від червоної лінії.

Вимір рівня звуку від житлової вулиці до житлового будинку:

-  Шумова характеристика житлової вулиці                         - 73 ДБА

-  Нормативний рівень звуку в спальні                                - 30 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок віконних блоків

з прокладками (металопластикові)                                    - 42 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок озеленення                    - 5 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок відстані (середня)         - 8 ДБА

-  Розрахунковий рівень звуку в спальні житлового

будинку                                                                             - 18 ДБА

що менше нормативного рівня звуку на                            - 12 ДБА

Як захід до подальшого зниження рівня шуму передбачено використання сучасних шумозахисних матеріалів, озеленення деревами та кущами з густою кроною та ін.

4.4.5 Захист від  електромагнітних випромінювань.

На території селища джерела випромінювання електромагнітних хвиль, такі як радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокальні станції відсутні.

По території , що проектується, пролягає високовольтна лінія електромереж ВЛ - 10 кВт.

5. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН Б. 1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших нормативно-правових актів з цього питання, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. Даний розділ виконується в складі генерального плану населеного пункту або окремим проектом по завданню на проектування.

Пожежна безпека об’єкту проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, що до попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

-   дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єкту проектування;

-   забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

-   забезпечення об’єкту проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

-   виготовлення внутрішньо-квартальних проїздів та майданчиків з твердим покриттям з можливістю проїзду пожежних машин;

-   забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

-   забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від пожгідрантів, розрахунковою ємкості з дотриманням радіусів обслуговування (200 метрів).

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння виконано в розділі 3.9.1 «Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок кількості та потужності пожежних депо в населеному пункті відбувається за даними щодо чисельності населення селища, характеру забудови, потужністю та місцем розташуванням виробничої зони.

Розрахункові данні:

- населення населеного пункту                                         – 368 осіб;

- кількість пожеж                                                              – 1;

- найвища забудова                                                           – 2 поверха;

- витрати води на зовнішнє і внутрішнє пожежогасіння – (108+27) м3

- радіус обслуговування пождепо                                     – 3 км.

Нормативна кількість пожежних депо становить 1 пождепо на 1 спецавтомобіль і 1 резервний спец. автомобіль.

Село Малі Проходи знаходиться в радіусі обслуговування (по дорогам загального  користування)  з  твердим  покриттям  пожежної  частини  27 ДПРЧ (ІІ типу) по охороні Київського району м. Харків і пожежної частини 32 ДПРЧ (ІІ типу) по охороні Шевченківського району.

Відстань від пожежних депо до об’єкту проектування 25 км.

Існуючі пожежні депо ІІ типу не відповідають нормативним вимогам, щодо радіусу обслуговування.

Передбачено розміщення пождепо ІІ типу на території колишнього господарчого двору радгоспу (згідно діючого генерального плану). Відстань від пождепо, що проектується по шляхам з твердим покриттям становить 1.8 км.

6. Перелік вихідних даних.

1. Рішення Проходівської сільської ради ХХ сесії VІІ скликання від 22 грудня 2016 року.

2. Завдання на розроблення детального плану території.

3.Державні вимоги видані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

4. Довідка відділлу у Дергачівському районі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області № 78 від 14.02.2017 року № 31-20.18-0,1-232/14-17.

5. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, номер витягу НВ-6305256752017 від 17.11.2017 р.

6. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

7. Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 430679 від 28.10.1991 р.

8. Лист Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації від 19.11.2018 року № 02-38/3249.

9. Інженерно-геодезична зйомка ділянки, масштабу 1 : 500, виконана приватним підприємством «Перспектива-Земля» у 2018 році.

7. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 7 років до 15 років |
| Територія ділянки в межах ДПТ в тому числі: | га |  |  | 5,8641 |
| Територія комплексу приходського Свято-Миколаївського храму в тому числі: | га |  |  | 0,2500 |
| - будинки та споруди | га |  |  | 0,0221 |
| - майданчики з твердим покриттям | га |  |  | 0,0863 |
| - зелені насадження обмеженого користування | га |  |  | 0,1416 |
| Територія закладу культури і дозвілля (будинку культури на 80 місць) в тому числі: | га |  |  | 0,5566 |
| - будинки та споруди | га |  |  | 0,0443 |
| - майданчики з твердим покриттям | га |  |  | 0,1626 |
| - зелені насадження загального користування | га |  |  | 0,2960 |
| - спортивні майданчики | га |  |  | 0,0537 |
| Територія установи та організації громадського обслуговування (сільська рада) в тому числі: |  |  |  | 0,2792 |
| - будинки та споруди | га |  |  | 0,0312 |
| - майданчики з твердим покриттям | га |  |  | 0,0687 |
| - зелені насадження обмеженого користування | га |  |  | 0,1793 |
| Територія ділянок об’єктів комунального призначення | га |  |  | 0,0232 |
| Територія меморіальної зони | га |  |  | 0,0256 |
| Територія загального користування в тому числі: | га |  |  | 3,7705 |
| - майданчики (дитячі, спортивні, Тихого відпочинку) | га |  |  | 0,1019 |
| - вулично-дорожня мережа в червоних лініях | га |  |  | 1,5749 |
| - проїзди та автостоянки | га |  |  | 0,2511 |
| - зелені насадження загального користування | га |  |  | 1,8423 |
| Територія акушерсько-фельдше- рського пункту | га |  |  | 0,1360 |
| Інші території (присадибна забудова, магазин) | га |  |  | 1,0905 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання | м3/добу | − |  | 2,5 |
| Каналізація | м3/добу | − |  | до 1 |
| Електропостачання | кВт | - |  |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій | га | - | - |  |
| Газопостачання | кВт | - |  | - |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони в межах ДПТ | га | - |  | - |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

В. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА