УКРАЇНА

Харківська область

Дергачівський район

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРСПЕКТИВА – ДІ»

Кваліфікаційний сертифікат серії АА №001676 від 18.06.2013 р.

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

для визначення можливості розміщення на ній об'єктів індивідуального садівництва за межами населених пунктів на території Малоданилівської селищної ради  Дергачівського району Харківської області

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Замовник : Дергачівська районна                                  Шифр:  17/2019

## державна адміністрація

## Директор ПП “Перспектива ДІ ”			                           /Ю.П. Бушева/

Головний архітектор проекту                                             /Д.С. Калита/

М. ДЕРГАЧІ

2019

СКЛАД ПРОЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

|  | № тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Том 1 | 17/2019 | Детальний план території |  |
|  |  | 17/2019 - ПЗ | Пояснювальна записка |  |
|  |  |  | Перелік вихідних даних |  |
|  |  | 17/2019 - ГП | Графічні матеріали |  |
|  |  |  | Матеріали на електронних носіях |  |
|  |  | СD - диск | Графічні та текстові матеріали детального плану території |  |
|  | Том 2 | 17/2019 - ОП | Основні положення |  |
|  |  | 17/2019 – ОП.ПЗ | Текстові матеріали |  |
|  |  | 17/2019 – ОП.ГП | Графічні матеріали |  |
|  | ВІДОМОСТІ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ |
|  | Лист | Найменування | Примітка |
|  | 1. | Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі району, М 1:5000, М 1:50000. | ГП-1 |
|  | 2. | План існуючого стану території зі схемою планувальних обмежень, М 1:500. | ГП-2 |
|  | 3. | Проектний план з планом червоних ліній, поєднаний з транспортною схемою М 1:500. | ГП-3 |
|  | 4. | Схема інженерних мереж і споруд і використання підземного простору, М 1:500. | ГП-4 |
|  | 5. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування, М 1:500. | ГП-5 |

СКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

|  | 1. | Вступ. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Загальні відомості. |
|  | 3. | Природні, соціально-економічні і містобудівні умови. |
|  | 4. | Стисла історична довідка. |
|  | 5. | Оцінка існуючої ситуації. |
|  | 6. | Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, яка пропонується та характеристика видів використання території. |
|  | 7. | Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території. |
|  | 8. | Переважні, супутні і допустимі види використання території. Містобудівні умови і обмеження. |
|  | 9. | Основні принципи планувально-просторої організації території. |
|  | 10. | Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів. |
|  | 11. | Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд. |
|  | 12. | Інженерна підготовка та інженерний захист території. |
|  | 13. | Комплексний благоустрій та озеленення території. |
|  | 14. | Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища. |
|  | 15. | Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи. |
|  | 16. | Заходи щодо реалізації детального плану. |
|  | 17. | Перелік вихідних даних. |
|  | 18. | Основні техніко-економічні показники детального плану. |

1. ВСТУП

Детальний план території, розроблено ПП «Перспектива-ДІ» на замовлення Дергачівської районної державної адміністрації.

Рішення детального плану не суперечить функціональному призначенню та містобудівному  зонуванню  території,  що  визначен і у  генеральному плані смт Мала Данилівка розробленого у 1971 році інститутом «Харківпроект» та в Схемі планування території Харківської області, розробленої Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» та затвердженої рішенням Харківської обласної ради у 2010 році.

Детальний план території виконано з метою розміщення трьох садових будинків, господарських будівель та споруд за межами населених пунктів на території Малоданилівської  селищної  ради  Дергачівського району Харківської області.

на  підставі:

1.  Розпорядження голови Дергачівської районної державної адміністрації  Харківської області від 30 липня 2019 року № 356.

2. Державних вимог наданих Департаментом містобудування та архітектури                     Харківської ОДА.

3. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та  ПП «Перспектива-ДІ».

- Завдання на проектування.

При розробці детального плану території враховано:

-  дані чергового кадастрового плану території Малоданилівської селищної ради, за межами населених пунктів;

-  існуюча містобудівна ситуація;

-  природно-ландшафтна характеристика району.

Топографічну основу проекту складає геодезична зйомка   М 1:500, виконана у 2019 році ПП «Перспектива-Земля».

Пропозиції детального плану мають бути реалізовані протягом нормативного розрахункового терміну до 2022 року (згідно п. 4.4 з врахуванням  можливих  інвестиційних намірів будівництва для відповідної території).

На основі затвердженого детального плану території з урахуванням його положень, розробляється проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб.

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території уточнює положення містобудівного об’єкту в структурі району та визначає планувальну організацію і розвиток відповідної території.

Детальний план території розробляється для вирішення ряду питань:

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення об’єктів будівництва;

- визначення усіх планувальних обмежень існуючого використання території;

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території;

- обґрунтування потреб, доцільності і обсягів використання територій;

- забезпечення території інженерно-транспортними мережами;

- забезпечення екологічної безпеки.

Розроблення детального плану виконано на підставі наступних нормативних документів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Земельний Кодекс України;

- ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

- Державні санітарні правила  проектування та забудови населених пунктів.1996р.;

- ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДСТУ 8767:2018 «Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду. Комплектування пожежними автомобілями та проектування;

- ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомашин»;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.2-15:2019 « Житлові будинки основні положення»;

- ДБН В.2.3-4-2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги»;

- ДБН В.2.3-15-2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні    положення проектування»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні  положення проектування»;

- ДБН В.2.5-20-2018 «Газоснабжение»;

- ПУЕ-2009 Правила устройства электроустановок;

- «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 року №1417, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 року за № 252/26697.

3.  Природні, соціально-економічні та містобудівні умови.

Даним проектом розглядається територія, що розташована в південно східній частині Дергачівського району Харківської області, на території Малоданилівської селищної ради, за межами населених пунктів.

До складу Малоданилівської селищної ради відносяться також села Черкаська Лозова, Зайченки, Караван, Лужок, Чайківка та селище Лісне.

Селище Мала Данилівка розташоване на відстані 5 км  від  райцентру  (м. Дергачі) і прилягає до кільцевої дороги міста Харкова (М-03).

Селище Мала Данилівка (населення 7471 осіб) розташоване на лівому боці ріки Лопань в місці впадання в неї ріки Лозовенька, що поділяє селище на дві частини. Крізь селище проходить автодорога (Т-2103) Харків-Золочів та залізниця Харків-Казача Лопань- Бєлгород. На території селища розташовані дві залізничні платформи – Підгородня та Лозовеньки.

Наявність природно-ресурсного потенціалу (насамперед родючих земель) зумовила розвиток селища у сільськогосподарському напрямку.

На території Малоданилівської селищної ради площею 9437 га проживає 13 572 мешканців (дані 2017 року до об’єднання).

Більша частина населених пунктів Дергачівського району, в тому числі і Мала Данилівка, знаходяться в зоні впливу м. Харкова.

Місцеположення та рельєф

В геоморфологічному відношенні територія Малоданилівської селищної ради знаходиться в межах другої (борової) тераси, притерасового пониження, в межах третьої лісової тераси і частково в заплаві річки Лопань.

Район, що проектується, розташовано на третій (однолєсовой) терасі, яка складена з пісків, вкритих маломовним горизонтом верхнечетвертинних суглинків.

Абсолютні відмітки ділянки, що проектується, становить 136,5-153,0 м.

Рельєф ділянки має ухил в західному напрямку.

Клімат району, що розглядається, помірно-континентальний. Літо спекотне, іноді посушливе, зима малосніжна з частими відлигами.

Середньорічна температура повітря – +6,9оС

Згідно кліматичного зонування територія відноситься до IIВ фізико-географічного    району, де несприятлива орієнтація будівель знаходиться в межах 310º-50º.

Розрахункові будівельні температури повітря становлять:

- Середня температура самої холодної доби  – -28(С.

- Зимня вентиляційна температура – -10оС.

- Середня температура самого холодного тижня – -23(С.

- Середня температура опалювального періоду  – -1,7°С.

Інші розрахункові данні:

- Термін опалювального періоду – 189 діб.

- Середня тривалість без морозного періоду – 158 діб.

- Середнє число діб з хуртовинами – 22 діб.

- Середнє число діб з суховіями – 13 діб.

- Середня висота снігу – 7-14 см.

- Максимальна глибина промерзання ґрунтів – 130 см.

- Середня кількість опадів – 516 мм.

- Переважний напрямок вітру 	– в теплий період – південно-західний і західний;

– в холодний період – східний, південно-східний.

- Відносна вологість повітря – зимою – 85-87 %

влітку – 55-66%

В геоструктурному відношенні район знаходиться на північно-східному крилі Дніпровсько-Донецької впадини, що складається з товщі осадових порід крейдяного, третинного і четвертинного віку.

Гідрогеологічні умови характеризуються водоносними горизонтами в крейдових, харківських, маргельно-крейдових відкладеннях.

Водоносний горизонт в четвертинних відкладеннях використовується населенням для шахтних колодязів (вода не відповідає нормативним показникам якості).

В водоносному горизонті  харківських відкладень (глибина 120 м, дебіт 6 м3/год.) – вода має підвищену жорсткість та вміст заліза.

Водоносний горизонт в нижньокрейдових відкладеннях (глибина 600 м, дебіт 40-60 м3/год.).

Інженерно-будівельні умови залежать від геоморфологічних умов і геологічної будови території.

Основою для фундаментів служать суглинки. Допустимі навантаження на ґрунти до 2,5 кг/см2 в залежності від просадочних ґрунтів. Ґрунтові води в зоні будівництва залягають на глибині більш ніж 5 м від поверхні землі.

В цілому природні та інженерно-будівельні умови сприятливі для будівництва.

4. Стисла історична довідка.

Історично Харківська область, до складу якої входить територія Малоданилівської селищної ради, належить до регіону Слобожанщини. З кінця Х століття територія Слобожанщини входила до складу давньоруських держав. Слов'янські поселення існували тут до ХІІІ століття і були знищені навалами татар. Після навалу татар тривалий час ця територія була безлюдною і тому получила назву «Дикого поля».

Перші спогади про поселення Мала Данилівка відбулися у 1714 році, коли Слободська Україна почала інтенсивно заселятися вихідцями з правобережної України, які рятувалися від польсько-шляхетського гніту. Як правило, місця поселень були захищені лісами та іншими природними перешкодами.

Згодом виникла Дергачівська козацька слобода, що стала частиною захисної лінії міст-фортець (Бєлгородська лінія захисту меж Російської імперії). В 1680 році ця лінія була зруйнована навалом татар.

Активне заселення південних окраїн «Дикого поля» пов’язане  з будівництвом з 1730 року Української оборонної лінії, що потребувало багато робочої сили. Поряд із захисними спорудами почали виникати поселення.

І вже у 1765 році за наказом Катерини I із слобідських полків була створена Слободсько-Українська губернія.

В кінці XVIII і на початку XIX століть почався розвиток промисловості, ремесел та дрібнотоварного підприємства.

Революційні події майже не торкнулись мешканців Дергачівського району. Після встановлення Радянської влади (1920 рік) в районі першочергову увагу приділено розвитку економіки.

Так в Дергачівському районі з’явились:

- в1928 році – цегловий завод;

- в 1930 році – Дергачівський державний механічний турбокомпресорний завод;

- в 1922 році – Харківський зооінститут (на базі сільськогосподарського училища);

- в 1926 році – санаторій «Березівськи мінеральні води»;

- в 1932 році – почалось формування Куряжського промвузла.

Завдяки багатим природним ресурсам (родючі землі та ліси) на території Дергачівського району, а в тому числі і на території Малоданилівської селищної ради, відбувається розвиток сільського господарства – рослинництва, тваринництва та супутніх підприємств по їх переробці. Найбільш великі з них – Харківська, Токарівська, Протопопівська птахоферми.

Селище Мала Данилівка є центром Малоданилівської селищної ради, до складу якої входять також села Черкаська Лозова, Зайченки, Караван, Лужок, Чайковка та селище Лісне. На території селищної ради мешкає 13572 особи до об’єднання, в тому числі в с. м. т. Мала Данилівка – 7471 особа.

У селищі функціонують:

-    Харківська державна зооветеринарна академія;

- загальноосвітня школа I-III ступенів;

- дитячий дошкільний заклад;

- музична школа

- амбулаторія загальної практики сімейного типу;

- адміністративна будівля;

- кафе;

- магазини;

- стадіон і клуб ХДЗВА;

- храм Іоана Златоуста.

Історичні пам'ятки:

-      на території селищної ради є кургани скіфських поселень;

-      братські могили воїнів ВВ;

-      музей історії Харківської державної зооветеринарної академії.

5.  Оцінка існуючої ситуації.

Територія, що проектується, під розміщення трьох садових будинків, господарчих будівель та споруд розташована на відстані 300м. на схід від смт Мала Данилівка по вул. Весняній, прилягає до кварталу нової садибної забудови, яка відбулася в 1992-2005 р., за межами населеного пункту. Територія об’єкту проектування, загальною площею 0,1500 га, складається з приватної ділянки: для ведення особистого селянського господарства, (землі сільськогосподарського призначення).

Розміщення садових будинків, господарчих будівель та споруд планується на земельній ділянці для ведення особистого селянського господарства зі зміною цільового призначення на землі для ведення індивідуального садівництва.

За даними державного земельного кадастру територія детального плану та прилеглі землі знаходяться в приватній власності з визначеним цільовим призначенням, а саме:

- землі житлової забудови;

- землі сільськогосподарського призначення;

- землі загального користування

1. Землі житлової забудови.

Земельні  ділянки  садибної  житлової  забудови  розташовані   за   межами смт Мала Данилівка по вул. Весняній належать громадянам на праві особистої власності.

2. Землі сільськогосподарського призначення.

Приватні земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства, що проектується, підлягає зміні цільового призначення, на землі для ведення індивідуального садівництва.

3. Землі загального користування.

Мережа вулиць і доріг по яких проходять:

- ЛЕМ-0.4кВ, трансформаторна підстанція, ЛЕМ 10 кВ (мережі АТ «Харківобленерго»);

- газопровід низького тиску.

Характеристика об’єкту проектування.

Територія  об’єкту  проектування, загальною  площею 0,1500 га, складається з земельної ділянки, для ведення особистого селянського господарства. Згідно Витяга з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.09.2018 року. належить гр. Одарюку Максиму Павловичу (дивитись додатки);

Територія об’єкту проектування обмежена:

- з півночі – червоною лінією вул. Весняної;

- з півдня та сходу – приватні земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства;

- з заходу – приватна земельна ділянка для ведення підсобного господарства;

Територія в межах ДПТ вільна від забудови, та будь-яких інженерних мереж.

Земельна ділянка захаращена чагарниками, подекуди є малоцінні породи дерев (самосів), які заражені «помелою».

Детальним планом передбачено розподіл земельної ділянки загальною площею  0.1500га., на окремі земельні ділянки площею по 0.0500га. та 0.1000га  зі зміною цільового використання.

Вздовж території проектування проходять:

-  ЛЕМ 0.4 кВ (мережі АТ «Харківобленерго»);

-  газопровід низького тиску;

-  з заходу від ділянки проектування розташований  понижуючий трансформатор.

Під’їзд до об’єкту проектування –існуючий з дороги з твердим покриттям вулиці Весняної.

На основі аналізу містобудівної ситуації, що склалася, можна зробити висновок, що розміщення об’єктів індивідуального садівництва на ділянці проектування по всім дослідженим факторам є найбільш доцільним і дає змогу сформувати комфортні умови проживання та відпочинку.

Стан навколишнього середовища задовільний.

6.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови, структура забудови, яка пропонується.

Південна частина Дергачівського району до складу якого відноситься територія проектування, має планувальну структуру, яка формується вздовж кільцевої дороги м. Харкова.

Архітектурно-планувальна структура території проектування і його планувальна організація насамперед визначена особливостями природного оточення.

Конфігурація та розмір ділянки, що розглядається, продиктовані особливостями ландшафту та планувальними обмеженнями, а саме:

- розташуванням навколо проектуємої земельної ділянки приватних ділянок;

- наявністю інженерної мережі.

Таким чином, територія, що проектується, затиснута з трьох боків, має привабливі рекреаційні ресурси, що спонукають для організації садового будівництва та відпочинку.

На проектуємих садових ділянках передбачено будівництво 2 поверхових садових будинків, гаражів та споруд.

Нормативна відстань садових будинків від червоних ліній дорівнює 6 метрів. Огорожа садових ділянок має бути встановлена суворо по червоній лінії вулиці.

До кожного будинку запроектований під’їзд з внутрішньквартальної вулиці Весяної. Профіль вулиці передбачений з урахуванням розміщення інженерних мереж та тротуарів.

Для планувальної організації території детального плану враховані:

-   функціональне зонування територій селищної ради;

-   техніко-економічна ефективність планувальних рішень;

-   рельєф, природо-кліматичні і геологічні умови місцевості;

-   розташування існуючих мереж.

Техніко-економічні показники:

1. Площа ділянки в межах ДПТ                                          – 0,1500 га.

2. Площа однієї земельної ділянки що проектується     – 0,0500 га.

3. Площа забудови однієї ділянки                                      – 96,0 м.2

4. Площа забудови садового будинку                                 – 75,0 м.2

5. Будівельний об’єм садового будинку                             – 675,0 м.3

6. Площа  забудови всієї ділянки                                        – 288,0 м.2

7. Ступінь вогнестійкості                                                      – II

8. Поверховість                                                                        – 2 поверхи

9. Клас відповідальності                                                        – СС1

10. Щільність забудови земельної ділянки                         − 35.0 %

Характеристика видів використання території.

Територія  об’єкту  проектування, загальною  площею 0,1500 га, в смт Мала Данилівка по вул. Весняній складається з земельної ділянки, для ведення особистого селянського господарства.

Територія, що аналізується, поділена на зони функціонального призначення (згідно ДСТУ-НББ.1.1-12:2011):

- житловою;

- сільськогосподарську;

- інженерно транспортної  інфраструктури.

1. Житлова зона представлена присадибною житловою забудовою, що розташована за межами смт Мала Данилівка по вул. Весняній, та прилеглих кварталів.

2. Сільськогосподарська зона містить:

- земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, та підсобного господарства.

3. Зона інженерно транспортної інфраструктури містить:

- мережа вулиць (некатегоровані);

- головні та розподільчі об’єкти інженерних мереж;

- магістральні інженерні мережі.

В проекті частина інженерних мереж розглядається як супутні види до переважного користування.

7. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

На основі аналізу містобудівної ситуації, що склалася, можна зробити висновок, що розміщення об’єктів індивідуального садівництва на ділянках проектування по всім дослідженим факторам є найбільш доцільним і дає змогу сформувати комфортні умови проживання та відпочинку.

Режим використання та забудови об’єктів проектування зв’язаний з структурно-планувальною організацією району, яка розвинута на існуючих інженерно-транспортних мережах.

На режим використання та забудови території також впливають планувальні обмеження санітарно-гігієнічного, техногенного та природного характеру.

Мета ДПТ – розміщення об’єктів індивідуального садівництва в системі формування селищної ради, удосконалення інженерно-транспортної інфраструктури об’єктів проектування та виявлення впливу нової забудови на економічний, соціальний та територіальний аспекти розвитку селищної ради та району.

8.  Переважні, супутні і допустимі види використання території.

Містобудівні умови і обмеження.

Територія в межах детального плану є частиною житлової забудови, що сформувалася на землях Дергачівського району.

Згідно містобудівних регламентів проектом встановлені:

-   переважні види користування;

-    супутні види дозволеного використання;

-   граничні параметри дозволеного будівництва.

До переважних видів використання в межах ДПТ відносяться територія

Індивідуального садівництва, а саме:

-  трьох садових будинків господарських будівель та споруд;

До супутніх видів переважного використання в межах ДПТ відносяться:

-   об’єкти інженерної інфраструктури (газопровід низького тиску, ЛЕМ-0,4кВ, які проходить вздовж проектуємої земельної ділянки, проектуємий водопровід, малі очисні споруди);

-   мережа вулиць і доріг;

-   Сумарна площа об’єктів супутнього використання не може перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів користування.

Містобудівні умови та обмеження.

Містобудівні умови і обмеження, щодо розміщення об'єктів різних видів використання, згідно вимог діючих на території України нормативних документів, перелік яких наведений в розділі «Загальні відомості».

На територію детального плану розповсюджуються наступні містобудівні умови і обмеження:

- Висота                                                                                − 7.0 м

- Щільність забудови земельної ділянки                          − 35.0 %

- Мінімально-допустимі відстані будівлі до:

-  червоної лінії                                                                 −  6.0м

- Пам’ятки культурної спадщини, межі історичних

ареалів, зони охоронюваного ландшафту, зони

охорони археологічного культурного шару,  охоронні

зони об’єктів заповідного фонду, прибережні

захисні смуги – в межах території ДПТ                         −  відсутні

- Планувальні обмеження (до житлової і громадської забудови):

- відстань від будівлі до локальних

очисних споруд продуктивністю до 1 м3/добу                         – 5 м;

- охоронна зона повітряної ВЛ-10 кВт                                       – 10 м;

- охоронна зона електричної мережі до 1 кВт                            – 2,0 м;

охоронна зона трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ              – 10,0 м

Згідно ДБН Б.2.2-12:2019  п. И.1 обов'язкові відстані до фундаментів будинків становлять:

- від водопроводу                                                                         – 5,0 м;

- від газопроводу низького тиску                                                 – 2,0 м;

- відстань між будівлями залежить від ступеню вогнестійкості.

9. Основні принципи планувально-просторової організації території.

Проектом відпрацьований намір розміщення об'єктів індивідуального садівництва зі зміною цільового використання земельної ділянки та її поділ на три окремі ділянки.

Проектом, згідно завдання на проектування, передбачено розміщення:

- 3х садових житлових будинків для постійного проживання та відпочинку.

Конфігурація та площа садівничих будинків визначена на основі завдання на проектування і планувальних обмежень.

На території проектування запропоновано розміщення  трьох земельних ділянок площею 500 м2, кожна, для ведення індивідуального садівництва. На кожній ділянці передбачено будівництво садового будинку для проживання та відпочинку з гаражем та малі очисні споруди біологічної очистки.

Садові будинки 2х поверхові орієнтовним розміром 7,5×10м з гаражем 3,5×6,0м. II ступені вогнестійкості.

Розміщення будинків, гаражів та інших споруд, відстані між ними, трасування доріг, під’їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог ДБН ДБН В.2.2-40:2019.

Відстань від червоних ліній до лінії забудови прийнята 6 метрів. Відстань між будівлями II ст. вогнестійкості – 6 метрів.

Кожна земельна ділянка забезпечена під’їздом з житлової вулиці. Профілі вулиці передбачені з урахуванням розміщення інженерних мереж та тротуарів. Проїжджа частина вулиці існуюча з твердим покриттям з урахуванням проїзду пожежних машин.

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів.

Дорожня мережа території, що підлягає аналізу, існуюча і є складовою дорожньо-транспортної мережі  Малоданилівської селищної ради.

Вантажні та пасажирські перевезення на громадському транспорті передбачені по автодорозі IV категорії Харків – Золочів та залізницею, зупиночна станція «Лозовенька».

-  житлові вулиці в районі садової забудови (не категоровані).

На території  проектування створена транспортна мережа, що забезпечує:

-   вільний під’їзд до усіх садових ділянок по існуючій житловій вулиці  вул. Весняній з твердим покриттям;

-   ширину під’їздів передбачено з урахуванням проїзду пожежної машини;

-  організацію виїзду з території, що проектується.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж і споруд.

Водопостачання та каналізація.

Водопостачання

Водопостачання на питні, побутові та пожежні витрати передбачені від існуючогї об’єднаної централізованої системи водопостачання селища III категорії надійності з поліетиленових труб Ø100 що пролягають по вул. Юрія Гагаріна.

Точка підключення до існуючого водогону Ø100 на перехресті вул. Юрія Гагаріна та вул. Весняної.

Мінімальні вільні тиски у водогінній мережі на вводі у будівлі прийняті:

-  при одноповерховій будівлі                                     - не меньш 10 м;

-  при малоповерховій будівлі                                     - 14 м;

- Розрахункові витрати водоспоживання

садової  забудови                                                     - 3,00 м3/доб.

- Витрати води на зовнішнє пожежогасіння

садової забудови                                                      - 10 м3/с.

Пожежогасіння

Оскільки об’єкт проектування розташований за межами населених пунктів, кількість пожеж на його території розраховується окремо (ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.11).

Згідно  з  ДБН В.25-74:2013 табл. 3; ДБН В.2.5-6.4:2012 табл. 3; 4, п.8.4 кількість одночасних пожеж, витрати води на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння в населеному пункті залежить від:

- площі об’єкту проектування                                 – 0,1500 га.

- висоти будівель                                                       – 1-2 поверхи

об’єму будівлі, що потребує                                   – 675 м3.

найбільшої кількості води для пожежогасіння

(пожежний відсік)                                                  – 0,38 тис. м3

Садові будинки що проектуються, прийняті II ступеню вогнестійкості.

В відповідності до нормативних вимог, в межах ДПТ прийняті такі розрахункові дані:

- кількість одночасних пожеж                                      – 1

- витрати води на зовнішнє пожежогасіння               – 10 л/сек

- тривалість пожежі                                                      – 3 години

- радіус обслуговування пожгідрантами                     – 200 м

-  витрати води на 1 пожежу                                       – 108 л/сек

- діаметр водопроводу                                                 – 100 мм

Зовнішнє гасіння пожежі об’єктів, що проектується передбачається від проектуємого пожежного гідранта встановленого на кільцевій водопровідній мережі смт Мала Данилівка на відстані 100,0 м до найдальнішої будівлі на території, що розглядається.

Розміщення будівель на території проектування забудови та відстань між ними; трасування доріг, під'їздів та інженерних мереж прийняті відповідно до вимог 	ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».

Каналізація

Каналізування  садових будинків передбачено на локальні каналізаційні очисні споруди біологічної очистки стічних вод типу «Джерело» продуктивністю до 3 м3/доб. (або двохкамерний септик).

Доочищення стічних вод передбачене в фільтраційно-збагачувальній споруді (колодязі). Очищені стоки акумулюються в накопичувальну ємкість з послідуючим вивозом на зливні споруди  спеціалізованим транспортом відповідно договору з спеціалізованими підприємствами (за домовленістю).

Осад, підлягає висушуванню і вивозу на сміттєзвалища разом з побуто-вими відходами.

Відстань від очисних споруд продуктивністю до 1 м3/доб. до будівель становить 5 метрів (ДБН Б.2.2-12:2019).

Енергопостачання.

Електропостачання

Електропостачання об’єкту будівництва заплановано від джерел державної енергосистеми.

Електрозабезпечення об’єктів проектування передбачено від проектуємої трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ, що живиться від існуючої високовольтної повітряної лінії електропередачі 10кВ.

Опалення

Опалення запропоноване автономне  від локальної теплогенераторної розрахункової потужності, яка працює на газовому паливі.

Приміщення теплогенераторної обладнане загальнообмінною вентиляцією і димовими трубами. Висота димових труб розраховується згідно спроможності  котла  і  нормативної  кількості  приземної  концентрації пилу 0,4 мГ на  1 куб.м повітря.

Гаряча вода передбачена від електричного водонагрівача.

Газопостачання.

Газопостачання об'єктів проектування передбачено від газопроводу низького тиску, що розташований по вул. Весняній

Санітарне очищення.

Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу відповідно договорів з комунальними службами району або смт Мала Данилівка. Збір твердих побутових відходів передбачений роздільний. Організація збору і вивезення ТПВ здійснити в відповідності до вимог закону України «Про відходи».

12. Інженерна підготовка та інженерний захист території.

Об’єкт проектування, розташований на лівому схилі річки Лопань. Абсолютні відмітки території що проектується – 138,36 -137,85м. Перепад землі становить 0,5 м, ухил –  0,1 %о.

За результатами інженерно-будівельної оцінки території відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», територія що проектується, не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві (I категорія земель за ступеню придатності під забудову).

Існуючий рельєф місцевості, що розглядається, має незначний ухил в південному напрямку.

Організація рельєфу ділянки, що проектується, вирішена сумісно з прилеглою територією.

Збирання та відведення поверхневих вод з території, що проектується, передбачено влаштуванням проїзних частин доріг з нормативними ухилами в плані і профілі.

13. Комплексний благоустрій та озеленення території.

Озеленення на території, що підлягає аналізу, існуюче, а саме:

-  зеленими насадженнями загального користування (по житловим вулицям);

-  зеленими насадженнями обмеженого користування (на садових ділянках);

Сортамент зелених насаджень необхідно визначити на послідуючих стадіях проектування, виходячи з призначення та дендрологічних характеристик.

До комплексного благоустрою території відносяться:

-    організація рельєфу, влаштування відкритої дощової каналізації;

-  облаштування під’їздів, тротуарів з твердим покриттям;

-   огорожа садових ділянок;

-   На ділянці об’єкту проектування, передбачене озеленення по всій вільній від забудови та мощення території.

Існуючі дерева максимально необхідно зберегти.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього                  середовища.

Існуючий природний та екологічний стан території, що розглядається, та аналіз проблем, що склалися, відпрацьований  у розділі  «Аналіз існуючої містобудівної ситуації» пояснювальної записки.

В проекті ДПТ розглянуті запропоновані заходи планувального характеру, що сприяють поліпшенню стану навколишнього середовища та організації санітарно-захисної зони згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Заходи щодо поліпшення повітряного середовища.

Джерела  забруднення повітря на території, що аналізується є:

-   автомобільний транспорт;

-   теплогенераторні на газовому паливі (топочні).

Для зниження забруднення повітряного середовища від всілякого транспорту намічається озеленення вулиць з використанням дерев, стійких до забруднення атмосфери і ґрунту.

Для розсіювання викидів від котлів на  газовому паливі передбачені  димові труби  розрахункової висоти. Висоти труб залежать від спроможності котлів і розраховуються індивідуально на максимальну  приземну концентрацію пилу 0,4 мГ на 1 куб.м повітря.

Заходи по захисту водного басейну від забруднення.

Заходи по охороні поверхневих та підземних вод складаються:

- з забезпечення відводу та очистки поверхневих вод;

- з забезпечення відводу та очистки господарсько-побутових стоків.

Згідно інженерно-будівельної оцінки території, ділянка, що розглядається, відноситься до І категорії, що не потребує спеціальних інженерних заходів при будівництві.

Містобудівні заходи по захисту ґрунтів.

На забруднення ґрунтів мають вплив майже всі вищеперераховані джерела (автотранспорт, теплогенераторні та інші).

До заходів по охороні ґрунтів належить очистка території селища від твердих побутових  відходів, що планово вивозиться на полігон  твердих побутових  відходів Дергачівського району.

Родючий ґрунт, порушений при будівництві, пропонується  використовувати на благоустрій та рекультивацію малоцінних земель.

Заходи по захисту від шуму.

Основні джерела шуму на проектуємій території автомобільний транспорт.

Для боротьби з шумом в проекті передбачений ряд заходів:

-  розвиток рекреаційної зеленої зони з розміщенням шумозахисних дерев з густою кроною;

-  розміщення будинків на відстані 6 метрів від червоної лінії.

Вимір рівня звуку від житлової вулиці до житлового будинку:

-  Шумова характеристика житлової вулиці                         - 73 ДБА

-  Нормативний рівень звуку в спальні                                - 30 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок віконних блоків

з прокладками (металопластикові)                                    - 42 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок озеленення                    - 5 ДБА

-  Зниження рівня звуку за рахунок відстані (середня)         - 8 ДБА

-  Розрахунковий рівень звуку в спальні житлового

будинку                                                                                 - 18 ДБА

що менше нормативного рівня звуку на                            - 12 ДБА

Як захід до подальшого зниження рівня шуму передбачено використання сучасних шумозахисних матеріалів, озеленення деревами та кущами з густою кроною та ін.

Захист від  електромагнітних випромінювань.

На території селища джерела випромінювання електромагнітних хвиль, такі як радіопередавальні, радіотелевізійні, радіолокальні станції відсутні.

Неподалік території, що проектується, пролягає високовольтна лінія електромереж ВЛ - 10 кВт.

15. Заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та протипожежні заходи.

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» та інших нормативно-правових актів з цього питання, розроблення проектних рішень інженерно-технічних заходів цивільної оборони на стадії ДПТ не передбачене. Даний розділ виконується в складі генерального плану населеного пункту або окремим проектом по завданню на проектування.

На поточний час розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі «Генерального плану смт Мала Данилівка, розробленого у 1971  році інститутом «Харківпроект», відсутній. В разі актуальності ситуації, що склалася, за завданням на проектування, детальний план території може бути доповнений схемою інженерно-технічних заходів цивільного заходу.

З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення завчасно техногенної безпеки та цивільного захисту населення під час будівництва нових або реконструкції існуючих будівель та споруд, які можуть бути віднесені до переліку об’єктів, визначених ПКМУ    № 6 від 09.01.2014 року, суб’єктам господарювання цих об’єктів необхідно передбачити розробку відповідного розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту на стадії проектування цих об’єктів будівництва (реконструкції) відповідно до вимог ДСТУ 8773:2018.

Об’єкт проектування, згідно переліку ПКМУ від 09.01.2014 року № 6 не відноситься до об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і розробки відповідного розділу не потребує.

Планувальні заходи, спрямовані на попередження пожежі.

В проекті відпрацьований один із видів надзвичайної ситуації техногенного характеру, що спричиняється пожежею.

Пожежна безпека об’єкту проектування забезпечується комплексом проектних рішень спрямованих насамперед на попередження пожежі, а також заходів до її ліквідації.

Планувальні заходи, щодо попередження пожежі, згідно нормативним вимогам містять:

- дотримання нормативної відстані від існуючої забудови до об’єкту проектування;

- забезпечення нормативних протипожежних розривів між будівлями та спорудами в межах ДПТ;

- забезпечення об’єкту проектування безпечними шляхами евакуації людей та матеріальних цінностей;

- забезпечення нормативних відстаней від існуючих інженерних мереж та споруд до проїздів;

- забезпечення зовнішнього гасіння пожеж від пожгідрантів, розрахунковою ємності з дотриманням радіусів обслуговування (200 метрів).

Розрахунок витрат води на зовнішнє пожежогасіння виконано в розділі 3.6.1 «Водопостачання та каналізація» пояснювальної записки.

Розрахунок потужності пожежного депо і його оснащення.

За даними ГУ ДСУНС у Харківській області об’єкт проектування (за межами населених пунктів) знаходиться в районі виїзду діючої пожежної частини 53ДПРЧ м. Дергачі (вул. Панфілова, 8), що знаходиться на відстані 1,80 км від об’єкту проектування. Час прибуття – 5 хвилин.

Згідно нормативних даних та розрахункам радіуси обслуговування пожежних депо становить:

- для садибної і громадської забудови                                                – 3 км;

- для виробничих об'єктів категорії «В» з щільністю забудови менш ніж 50% і категорією «Д»                                                                         – 4 км;

- для виробничих об'єктів з щільністю забудови  більше ніж 50% – 2 км.

Розрахунок радіусів обслуговування визначається по шляхам з твердим покриттям до найбільш віддаленої будівлі.

Існуюче пождепо на 2 спецавтомобіля відповідає  нормативним вимогам щодо потужності і радіусу обслуговування об’єкту проектування.

16. Заходи щодо реалізації детального плану.

Виходячи з вимог Закону України «Про регулювання містобудівної документації» з метою організації комплексної забудови території, яка є засобом забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, детальним планом, згідно завдання на проектування, передбачена зміна цільового використання земельної ділянки та розподіл на три окремі ділянки з метою розміщення трьох садових будинків, господарських будівель та споруд за межами населених пунктів на території Малоданилівської  селищної  ради  Дергачівського району Харківської області.

Проектом визначено та уточнено планувальну організацію, функціональне та цільове використання території.

Погоджений та затверджений детальний план території, згідно чинного законодавства є підставою для розроблення містобудівної документації для отримання будівельних паспортів для послідуючих стадій проектування.

До початку будівництва, відповідно проекту забудови ділянки, забудовник зобов’язаний отримати в інспекції ДАБК дозвіл на початок будівельно-монтажних робіт.

Термін реалізації детального плану від 3 до 7 років.

17. Перелік вихідних даних.

1. Розпорядження Дергачівської РДА від 30 липня 2019 року № 356.

2. Завдання на розроблення детального плану території.

3.Державні вимоги видані Департаментом містобудування та архітектури Харківської ОДА.

4. Інженерно-геодезична зйомка ділянки, масштабу 1 : 500, виконана приватним підприємством «Перспектива-Земля» у 2019 році.

5. Свідоцтво про право на спадщину за законом від 18.09.2018року

6. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.09.2018року.

18. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 7 років до 15 років |
| Територія ділянки в межах ДПТ | га | 0,1500 |  | 0,1500 |
| Територія об’єкту проектування | га | 0,1500 |  | 0,1500 |
| - площа садових ділянок | га | - |  | 0,0500 |
| - кількість ділянок |  | - |  | 3 |
| - площа забудови однієї земельної ділянки | м² |  |  | 96.00 |
| - площа садового будинку | м² | - |  | 75.00 |
| - будівельний об’єм садового будинку | м³ |  |  | 675.0 |
| - площа забудови всієї земельної ділянки | м² |  |  | 288.0 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання | м3/добу | − |  | 3,0 |
| Каналізація | м3/добу | − |  | 3,0 |
| Електропостачання | кВт | - | - |  |
| Інженерна підготовка та благоустрій | га | - | - |  |
| Теплопостачання | кВт | - |  |  |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |

Наведені техніко-економічні та технологічні показники щодо щільності забудови, загальної площі будівель та споруд, можуть дещо коригуватись. Остаточна щільність забудови та загальна площа будівель та споруд буде уточнена на наступних, більш детальних стадіях проектування.

ДОДАТКИ

В. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА